## 封面
FusionSphere OpenStack 8.0.1 Service OM通信矩阵
| 文档版本 | 01
| 发布日期 | 2020-06-30
华为技术有限公司
版权所有 © 华为技术有限公司 2020。 保留一切权利。
非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。
商标声明
和其他华为商标均为华为技术有限公司的商标。
本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。
注意
您购买的产品、服务或特性等应受华为公司商业合同和条款的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，华为公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。
由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。
华为技术有限公司
地址： | 深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 邮编：518129
网址： | http://enterprise.huawei.com

## 前言
概述
本文档提供了FusionSphere Service OM通信矩阵的相关解释说明。
读者对象
本文档（本指南）主要适用于以下工程师： ● 网络规划工程师 ● 系统工程师 ● 现场工程师 ● 网络值班员 ● 网络操作员 ● 网管工程师
结构
端口类型 | 描述该端口是属于系统外部，或系统内部。
源设备 | 源设备名称。
源IP | 源设备IP。IP命名方式请遵循产品自身的IP规划。
源端口 | 源端端口号或者端口范围。知名协议需要使用业界通用的端口。
目的设备 | 目的设备名称。
目的IP | 目的设备IP。IP命名方式请遵循产品自身的IP规划。
目的端口 | 目的端端口号或者端口范围，主要指提供服务的Server端的端口。
协议 | 使用的协议类型，主要是传输层协议，TCP、UDP、SCTP等。
端口说明 | 端口提供的服务详细描述。
端口是否可更改 | 端口是否可以通过软件配置界面或命令行进行更改。
认证方式 | 与端口通讯使用的鉴权方式，如用户名/密码。
加密方式 | 与端口通讯使用的加密方式。
所属平面 | 描述端口所属哪个平面，如业务面（与用户虚拟机交互），管理面（日常维护，监控，告警）
版本 | 端口所对应目的设备的版本信息。
特殊场景 | 端口应用的特殊场景。
术语描述
管理IP： | 是指设备/节点的固定IP或浮动IP，用作管理的IP地址。
不限： | 是指不做要求，对设备，IP地址不做特殊要求，根据实际场景用户自由选择即可。
修改记录
修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。
文档版本 | 更新日期 | 更新说明
01 | 2020-06-30 | 8.0.1版本第一次正式发布。

## 8.0.1
源设备 | 源IP | 源端口 | 目的设备 | 目的IP | 目的端口 （侦听） | 协议 | 端口说明 | 侦听端口是否可更改 | 认证方式 | 加密方式 | 所属平面 | 版本 | 特殊场景 | 所属模块 | 备注
所有节点 | 管理IP | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | 0.0.0.0 | 111 | TCP | rpcbind服务使用端口 | 否 | 无 | 无 | all | 8.0.1 | 该端口由使用的操作系统决定是否开启，OpenStack OM仅在需要使用NFS服务的时候使用该端口 | OS
所有节点 | 管理IP | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | 0.0.0.0 | 111 | UDP | rpcbind服务使用端口 | 否 | 无 | 无 | all | 8.0.1 | 该端口由使用的操作系统决定是否开启，OpenStack OM仅在需要使用NFS服务的时候使用该端口 | OS
所有节点 | 管理IP | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | 0.0.0.0 | 600~1023 | UDP | rpcbind服务使用端口 | 否 | 无 | 无 | all | 8.0.1 | 该端口由使用的操作系统决定是否开启，OpenStack OM仅在需要使用NFS服务的时候使用该端口 | OS
第三方系统/浏览器 | 不限 | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 80 | TCP | Portal登录页面的http端口 | 否 | 用户名/密码 | 无 | external_api | 8.0.1 | 无 | nginx
第三方系统/浏览器 | 不限 | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_om平面IP地址 | 80 | TCP | Portal登录页面的http端口 | 否 | 用户名/密码 | 无 | external_om | 8.0.1 | 无 | nginx
第三方系统/浏览器 | 不限 | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 443 | TCP | redfish协议接口 | 否 | 用户名/密码 | TLS | external_api | 8.0.1 | 无 | nginx
第三方系统/浏览器 | 不限 | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_om平面IP地址 | 443 | TCP | redfish协议接口 | 否 | 用户名/密码 | TLS | external_om | 8.0.1 | 无 | nginx
第三方系统/浏览器 | 不限 | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 443 | TCP | Portal登录页面的https端口 | 否 | 用户名/密码 | TLS | external_api | 8.0.1 | 无 | nginx
第三方系统/浏览器 | 不限 | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 543 | TCP | 租户侧Portal的https端口 | 否 | 用户名/密码 | TLS | external_api | 8.0.1 | 无 | nginx
第三方系统/浏览器 | 不限 | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 544 | TCP | 租户侧Portal的https端口 | 否 | 用户名/密码 | TLS | external_api | 8.0.1 | 无 | nginx
第三方系统/浏览器 | 不限 | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 553 | TCP | Portal登录页面的https端口 | 否 | 用户名/密码 | TLS | external_api | 8.0.1 | 无 | nginx
第三方系统/浏览器 | 不限 | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 643 | TCP | 管理侧Portal的https端口 | 否 | 用户名/密码 | TLS | external_api | 8.0.1 | 无 | nginx
第三方系统/浏览器 | 不限 | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_om平面IP地址 | 643 | TCP | 管理侧Portal的https端口 | 否 | 用户名/密码 | TLS | external_om | 8.0.1 | 无 | nginx
第三方系统/浏览器 | 不限 | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 644 | TCP | 管理侧Portal的https端口 | 否 | 用户名/密码 | TLS | external_api | 8.0.1 | 无 | nginx
第三方系统/浏览器 | 不限 | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_om平面IP地址 | 644 | TCP | 管理侧Portal的https端口 | 否 | 用户名/密码 | TLS | external_om | 8.0.1 | 无 | nginx
第三方系统/浏览器 | 不限 | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 663 | TCP | 管理侧Portal的https端口 | 否 | 用户名/密码 | TLS | external_api | 8.0.1 | 无 | nginx
第三方系统/浏览器 | 不限 | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_om平面IP地址 | 663 | TCP | 管理侧Portal的https端口 | 否 | 用户名/密码 | TLS | external_om | 8.0.1 | 无 | nginx
第三方系统/浏览器 | 不限 | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 664 | TCP | 管理侧Portal的https端口 | 否 | 用户名/密码 | TLS | external_api | 8.0.1 | 无 | nginx
第三方系统/浏览器 | 不限 | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_om平面IP地址 | 664 | TCP | 管理侧Portal的https端口 | 否 | 用户名/密码 | TLS | external_om | 8.0.1 | 无 | nginx
第三方系统/浏览器 | 不限 | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 28443 | TCP | 管理侧OMM的http端口 | 否 | 用户名/密码 | 无 | external_api | 8.0.1 | 无 | nginx
第三方系统/浏览器 | 不限 | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_om平面IP地址 | 28443 | TCP | 管理侧OMM的http端口 | 否 | 用户名/密码 | 无 | external_om | 8.0.1 | 无 | nginx
FusionSphere Service OM节点 | 管理IP | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 6940 | TCP | HA的主备心跳端口 | 否 | 无 | 无 | external_api | 8.0.1 | 只有在Openstack OM主备部署场景下才会侦听 | HA
FusionSphere Service OM节点 | 管理IP | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 6941 | TCP | HA的主备文件同步端口 | 否 | 无 | 无 | external_api | 8.0.1 | 只有在Openstack OM主备部署场景下才会侦听 | HA
FusionSphere Service OM节点 | 管理IP | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 15210 | TCP | 数据库主备同步 | 否 | 无 | TLS | external_api | 8.0.1 | 只有在Openstack OM主备部署场景下才会侦听 | DB
云服务节点 | 不限 | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_om平面IP地址 | 21700 | TCP | FMS监听OMA节点告警上报的thrift南向端口 | 否 | 证书双向认证 | 无 | external_om | 8.0.1 | 无 | OMM
FusionSphere Service OM节点 | Service OM节点External OM平面浮动IP | 随机 | omm-agent | omm-agent的IP地址 | 21711 | TCP | CCMS监听OMA节点证书注册的thrift南向端口 | 否 | 证书双向认证 | TLS | external_om | 8.0.1 | 无 | OMM
第三方系统 | 管理IP | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 20161 | UDP | 给第三方系统snmp上报告警 | 否 | snmp标准协议 | snmp标准协议 | external_api | 8.0.1 | 只有在OpenStack OM界面配置snmp管理站，且上报告警源IP地址选择API网络浮动IP地址时才侦听 | Fault
第三方系统 | 管理IP | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_om平面IP地址 | 20161 | UDP | 给第三方系统snmp上报告警 | 否 | snmp标准协议 | snmp标准协议 | external_om | 8.0.1 | 只有在OpenStack OM界面配置snmp管理站，且上报告警源IP地址选择OM网络浮动IP地址时才侦听 | Fault
第三方系统 | 管理IP | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 20162 | UDP | 接收第三方系统的snmp上报告警 | 否 | snmp标准协议 | snmp标准协议 | external_api | 8.0.1 | 无 | Fault
第三方设备/系统 | 管理IP | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 8043 | TCP | 接收其他部件、模块的https上报告警 | 否 | 用户名/密码 | TLS | external_api | 8.0.1 | 无 | Fault
第三方设备/系统 | 管理IP | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_om平面IP地址 | 8043 | TCP | 接收其他部件、模块的https上报告警 | 否 | 用户名/密码 | TLS | external_om | 8.0.1 | 无 | Fault
所有节点 | 管理IP | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | internal_base平面IP地址 | 22 | TCP | SSH、SFTP服务使用的端口 | 否 | 用户名/密码 | SSH | internal_base | 8.0.1 | 无 | OS
所有节点 | 管理IP | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 22 | TCP | SSH、SFTP服务使用的端口 | 否 | 用户名/密码 | SSH | external_api | 8.0.1 | 无 | OS
所有节点 | 管理IP | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | 0.0.0.0 | 68 | UDP | DHCP client监听 | 否 | 无 | 无 | all | 8.0.1 | 业务上作为client端 | OS
所有节点 | 管理IP | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_om平面IP地址 | 22 | TCP | SSH、SFTP服务使用的端口 | 否 | 用户名/密码 | SSH | external_om | 8.0.1 | 无 | OS
硬件设备 | 管理IP | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | (用户在界面输入)ntp服务IP地址 | 123 | UDP | ntp时间同步 | 否 | 无 | 无 | all | 8.0.1 | 业务上作为client端 | OS
logServer节点 | 管理IP | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | internal_base平面IP地址 | 8231 | TCP | log-agent模块与外部logServer通信，用于日志收集 | 否 | 用户名/密码 | TLS | internal_base | 8.0.1 | 无 | log-agent
backupServer节点 | 管理IP | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | internal_base平面IP地址 | 8889 | TCP | backup-agent模块与外部backupServer通信，用于备份服务 | 否 | 用户名/密码 | TLS | internal_base | 8.0.1 | 无 | backup-agent
FusionSphere Service OM节点 | external_om平面IP地址 | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 2222 | TCP | 主备告警配置文件同步端口 | 否 | 用户名/密码 | TLS | external_api | 8.0.1 | 无 | omha
硬件设备 | 管理IP | 随机 | ssh server | 0.0.0.0 | 22 | TCP | sshd的通信端口。 | 否 | 用户名/密码 | SSH | external_om | 8.0.1 | 无 | OS
硬件设备 | 管理IP | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | 0.0.0.0 | 123 | UDP | ntp时间同步 | 否 | 无 | 无 | all | 8.0.1 | 无 | OS
FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 随机 | NFS服务器所在PC | NFS服务器所在IP | NFS服务器提供服务的端口 | TCP | NFS服务器提供服务的端口 | 是 | 无 | 无 | all | 8.0.1 | 目的端需要启动其NFS服务 | OS
FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 随机 | NFS服务器所在PC | NFS服务器所在IP | NFS服务器提供服务的端口 | UDP | NFS服务器提供服务的端口 | 是 | 无 | 无 | all | 8.0.1 | 目的端需要启动其NFS服务 | OS
FusionSphere Service OM节点 | external_api平面IP地址 | 随机 | 提供共享服务PC | 共享服务PC的IP | 445 | TCP | 使用共享文件夹的端口 | 否 | 用户名/密码 | 无 | all | 8.0.1 | 目的端需要启动该端口并配置共享目录 | OS
FusionSphere Service OM节点 | 管理IP | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_om平面IP地址 | 21500 | TCP | FMS的thrift南向端口 | 否 | 证书双向认证 | 无 | external_om | 8.0.1 | 无 | OMM
FusionSphere Service OM节点 | 管理IP | 随机 | FusionSphere Service OM节点 | external_om平面IP地址 | 21600 | TCP | CCMS的thrift南向端口 | 否 | 证书双向认证 | TLS | external_om | 8.0.1 | 无 | OMM
Note on A1: Administrator: IT Division: 描述项解释 源设备名称。 写作要求 1、注意大小写。例如NodeB 举例 1、M2000 Server 2、NodeB
Note on B1: Administrator: 描述项解释 源设备IP 写作要求 填写源设备端哪里的IP，该内容能够指导用户转换为所配置的具体IP地址。IP命名方式请遵循产品自身IP规划名称。 举例 1、OMU单板IP 2、Console Client PC IP
Note on C1: Administrator: 描述项解释 源端端口号或者端口范围。 写作要求 1、知名协议需要使用业界通用的端口 2、源设备所开放的具体端口号，如存在多个端口号，则连续的情况下，直接以10000～10006的形式表述；非连续端口的情况，则以半角逗号间隔列举，如31280, 31780 3、如果一个端口供SSL加密使用，一个端口给不加密情况使用，建议直接在具体端口号后面以半角括号说明如123(SSL), 125，同时在端口说明中具体描述。 4、不确定的非侦听端口可以填写中文“随机端口”、“任意端口”等字样。
Note on D1: Administrator: 描述项解释 目的设备名称。 写作要求 1、注意大小写。例如NodeB 2、对于本机内部的通讯端口，设备名称可以写为Localhost 举例 1、M2000 Server 2、NodeB
Note on E1: Administrator: 描述项解释 目的设备IP 写作要求 填写目的设备端哪里的IP，该内容能够指导用户转换为所配置的具体IP地址。IP命名方式请遵循产品自身IP规划名称。 举例 1、OMU单板IP 2、Console Client PC IP
Note on F1: Administrator: 描述项解释 目的端端口号或者端口范围，主要指提供服务的侦听端口。 写作要求 1、知名协议需要使用业界通用的端口 2、目的设备所开放的具体端口号，如存在多个端口号，则连续的情况下，直接以10000～10006的形式表述；非连续端口的情况，则以半角逗号间隔列举，如31280, 31780 3、如果一个端口供SSL加密使用，一个端口给不加密情况使用，建议直接在具体端口号后面以半角括号说明如123(SSL), 125，同时在端口说明中具体描述
Note on G1: Administrator: 描述项解释 使用的协议类型，主要是传输层协议，TCP、UDP、SCTP等。 下拉框选项并未限制输入，如果不能满足要求，且确有需求，可以自行填写。
Note on H1: Administrator: 描述项解释 侦听端口提供的服务详细描述。 写作要求 涉及的缩略语应在对应括号内提供中英文全名。 必填：用于xxx功能。需写完整，可以参考样例页签。例如，对于M2000代理LMT的情况，不能只写用于网元LMT，而应写明用于M2000代理LMT等。 对于使用的应用层非私有协议的端口还需填写：使用的应用层协议。 (可选)，部署位置：对于非物理实体，需要写明通常的部署位置，如对于Web浏览器，应写明通常部署在客户端上，在使用Citrix方案时，则通常部署在Citrix客户端上。
Note on I1: Administrator: 描述项解释 侦听端口是否可以通过软件配置界面或命令行进行更改。从整个网络层面来看，如果目的端口所在设备为其他设备，非本设备，则为不涉及。 写作要求 中文填写“是”或者“否”， 英文填写“Yes”或者“No”。 非侦听端口或目的端口非本设备，中文填写“不涉及”，英文填写“N/A”。 举例 如设备提供SSH服务，端口为22，通过软件管理界面是否可以改为其他端口如5000。
Note on J1: Administrator: 与侦听端口通讯采用的认证方式，如用户名/密码、IP认证、证书认证等。 1、如果该端口不需要进行认证就可以建立连接通讯，则中文填写“无”，英文填写“None”。也可统一中文填写“不涉及”，英文填写“N/A” * 所有能对系统进行管理的人机接口以及跨信任网络的机机接口必须具备认证机制。详情可以参考红线解读。 2、如果标准协议不支持认证，则中文填写“不涉及”，英文填写“N/A” 3、对于客户端端口，认证方式可写目的端口的认证方式。 4、若一个端口存在2种或2种以上认证方式，请编辑表格填写，必须将各种认证方式填写全面。
Note on K1: Administrator: 描述项解释 与侦听端口通讯采用的加密方式。如SSL、SSH、HTTPS、TLS等。如涉及具体加密协议版本，需注明。 1、如不进行加密，则中文填写“无”，英文填写“None”。 * 敏感数据如需通过非信任网络传输，产品应支持安全传输通道或者将数据加密后再传输的机制。 2、如标准协议不支持加密，则中文填写“不涉及”，英文填写“N/A”。 3、若一个端口存在2种或2种以上传输内容加密方式，必须将各种加密方式填写全面。
Note on L1: Administrator: 描述项解释 描述侦听端口所属哪个平面，如用于OM面/管理面/维护面的端口、用于控制/信令面的端口、用于用户/业务面的端口、三个面共用的端口等。 关于各个平面的定义请参考X.805标准。 特殊情况： 1、应根据实际情况填写，例如客户定制备份通道独立三面的情况，应增加填写备份面。 2、应根据实际填写的平面更改“前言”页签中所属平面的说明，但是不允许出现相同面不同名情况，例如同时出现OM面和管理面。 3、若一个端口存在2种或2种以上所属平面，必须将各种情况填写全面。 4、所属平面主要针对电信设备而言，如果产品不涉及平面，可以删除该列。
Note on M1: Administrator: 描述项解释 侦听端口所对应目的设备的版本信息，写到C版本为止，即VxxxRyyyCzz。从整个网络层面来看，如果目的端口所在设备为其他设备，非本设备，则为不涉及。 • 对于只适用于个别版本的端口，直接写版本号。 • 对于基础版本引入的，即所有版本通用的，写成所有版本。 • 对于从某个版本才引入的，写明xx版本及之后版本。 • 对于基础版本引入，但到某具体版本删除了的，写明xx版本之前的版本（不包括xx版本在内）。 • 对于定制版本，应该写明所属定制版本。 • 其他特殊情况（如从某个版本引入，只有又在哪个版本删除的，按实际情况给出具体描述说明。）
Note on N1: Administrator: 描述项解释 侦听端口应用的特殊场景。 写作要求 在不涉及的情况下，中文填写“无“，英文填写“None”。 涉及的缩略语应在对应括号内提供中英文全名。 包括但不限于以下特殊场景（均为可选，有则写，没有就不写） 特殊组网：如异地双机、PRS和M2000共部署等情况，写明具体场景下的具体端口情况。 端口为多选一：说明选择条件，即什么情况下应选择什么端口等。不涉及不写。 应用网元限制：即使用该端口进行连接的网元。 操作系统限制：即仅用于什么操作系统，如仅用于Solaris等
Note on P1: Administrator: 可以根据业务或客户需求自行定制内容，例如兼容老版本使用的情况。如无内容备注，可以删除该列。